## 版本记录
修订记录
版本号 | 作者 | 变更说明
文档审核审批记录
版本号 | 审核 | 审核日期 | 审批 | 审批日期

## 自研业务系统风险分析
连续性风险分析
自研业务系统风险
序号 | 风险场景 | 可能性(P) | 影响程度(I) | 风险级别(R) | 现有控制措施 | 可能性(P) | 影响程度(I) | 风险级别(R)
1 | 火灾 | 1 | 4 | 4 | 有相关消防安全管理要求，配有消防设施； 制定消防预案，定期演练 | 1 | 4 | 4
2 | 自然灾害 | 2 | 5 | 10 |  | 2 | 5 | 10
3 | 供电中断导致系统不可用 | 1 | 4 | 4 | 双路电，且有发电机租赁协议 配置UPS供电 | 1 | 3 | 3
4 | 网络中断导致系统不可用 | 1 | 4 | 4 | 不同服务供应商线路互备； | 1 | 3 | 3
5 | 服务器硬件故障导致系统不可用 | 2 | 3 | 6 | 有主备服务器，建立备品备件库 | 1 | 2 | 2
6 | 操作系统故障导致系统不可用 | 3 | 2 | 6 | 制作镜像文件，系统数据及时备份且备份数据的有效性定期验证 | 3 | 1 | 3
7 | 应用系统故障导致系统不可用 | 3 | 3 | 9 | 有备份服务器，数据及时备份且备份数据的有效性定期验证 | 3 | 2 | 6
8 | 内部人员错误操作导致系统不可用 | 3 | 3 | 9 | 有《访问控制管理程序》、《信息系统获取、开发与维护管理程序》、《变更管理程序》制度要求对权限进行管理； 不定期进行安全意识培训； | 1 | 3 | 3
9 | 服务器遇到病毒或网络攻击导致系统不可用 | 2 | 3 | 6 | 加强网络攻击的防护措施，定期巡检 | 2 | 3 | 6
10 | 数据库故障导致系统不可用 | 2 | 3 | 6 | — 专人每日进行巡检，关注数据库各项指标的变化 — 建立自研系统故障应急响应机制，并定期组织演练 — 双机主从热备模式和每日冷备 | 2 | 3 | 6

## 通信系统风险分析
连续性风险分析
通信系统风险
序号 | 风险场景 | 可能性(P) | 影响程度(I) | 风险级别(R) | 现有控制措施 | 可能性(P) | 影响程度(I) | 风险级别(R)
1 | 火灾 | 1 | 4 | 4 | 有相关消防安全管理要求，配有消防设施； 制定消防预案，定期演练 | 1 | 4 | 4
2 | 自然灾害 | 2 | 5 | 10 |  | 2 | 5 | 10
3 | 供电中断导致通信系统不可用 | 1 | 4 | 4 | 双路电，且有发电机租赁协议 配置UPS供电 | 1 | 3 | 3
4 | 网络攻击导致通信系统不可用 | 2 | 3 | 6 | 不同服务供应商线路互备； | 1 | 3 | 3
5 | 供应商服务中断导致通信系统不可用 | 2 | 4 | 8 | 不同服务供应商线路互备； | 1 | 3 | 3
6 | 网络设备硬件严重故障导致通信系统不可用 | 2 | 4 | 8 | 网络设备巡检； 双机热备； 有备品备件 | 1 | 3 | 3
7 | 应用系统故障导致系统不可用 | 3 | 3 | 9 | 有备份服务器，数据及时备份且备份数据的有效性定期验证 | 3 | 2 | 6
8 | 内部人员错误操作导致系统不可用 | 3 | 3 | 9 | 不定期进行安全意识培训； 有配置备份 | 1 | 3 | 3

## 供电系统风险分析
信息科技连续性风险分析
供电系统风险
序号 | 风险场景 | 可能性(P) | 影响程度(I) | 风险级别(R) | 现有控制措施 | 可能性(P) | 影响程度(I) | 风险级别(R)
1 | 电器元件故障导致供电中断 | 1 | 3 | 3 | 定期电力巡查； 有备品备件； 双路市电，且有发电机租赁协议； 配有UPS供电 | 1 | 3 | 3
2 | 电力高低压变配电系统一路故障（高低压进/出线柜、变压柜），可能造成机房所有依赖供电服务的活动全部中断，但市政供电正常、其他供配电设备设施正常。 | 2 | 3 | 6 | 日常对供配电设备设施进行例行巡检及维护 使用动环监控系统对变配电设备设施运行状态进行实时监控 单路高低压变配电系统可负载全部机楼用电负荷 | 1 | 3 | 3
3 | 电力高低压变配电系统两路同时故障（高压进/出线柜、变压柜），可能造成机房所有依赖供电服务的活动全部中断，但市政供电正常、其他供配电设备设施正常。 | 2 | 3 | 6 | 日常对供配电设备设施进行例行巡检及维护 使用动环监控系统对变配电设备设施运行状态进行实时监控 定期对柴油发电机进行空载/带载测试 定义柴油发电机储油罐油量预警阀值，日常观察所有柴油发电机储油罐油量情况，及时补充储油。 | 1 | 3 | 3
4 | 列头柜出线一路故障，影响单个机架甚至单列服务器的正常供电，造成客户部分业务中断，但列头柜进线供电正常。 | 2 | 3 | 6 | 日常对列头柜进行例行巡检及维护 使用动环监控系统对列头柜运行状态进行实时监控 单路出线可负载其对应机架全部用电负荷 | 1 | 3 | 3
5 | 列头柜出线双路全部故障，影响单个机架甚至单列服务器的正常供电，造成客户部分业务中断，但列头柜进线供电正常。 | 2 | 3 | 6 | 日常对列头柜进行例行巡检及维护 使用动环监控系统对列头柜运行状态进行实时监控 | 1 | 3 | 3
6 | 电线老化导致供电中断 | 1 | 5 | 5 | 定期电力巡查； 有备品备件； 双路市电，且有发电机租赁协议； 配有UPS供电 | 1 | 4 | 4
7 | 电力维护人员误操作 | 2 | 3 | 6 | 加强人员的授权管控及操作培训； 有电力维护前通知各部门做好准备 | 1 | 3 | 3
8 | UPS故障导致供电中断 | 3 | 3 | 9 | 定期维护，并进行放电测试；加强人员操作培训 | 1 | 3 | 3
9 | 一路UPS意外故障停止服务，造成该UPS接入机楼部分业务中断，但市政供电正常、其他供配电设备设施正常。 | 2 | 3 | 6 | — 日常对供配电设备设施进行例行巡检及维护 — 使用动环监控系统对UPS运行状态进行实时监控 — 定期对UPS进行充放电测试 — 单路UPS可负载其对应机架全部用电负荷 | 1 | 3 | 3
10 | 一组UPS意外故障全部停止服务，造成该UPS接入机楼部分业务中断，但市政供电正常、其他供配电设备设施正常。 | 3 | 3 | 9 | — 日常对供配电设备设施进行例行巡检及维护 — 使用动环监控系统对UPS运行状态进行实时监控 — 定期对UPS进行充放电测试 | 1 | 3 | 3
11 | 供电服务商意外故障导致两路市政供电服务中断，机房所有依赖电力服务的活动全部中断，但其他供配电设备设施正常。 | 1 | 4 | 4 | 日常对供配电设备设施进行例行巡检及维护 定期对柴油发电机进行空载/带载测试 定期对UPS进行充放电测试 定义柴油发电机储油罐油量预警阀值，日常观察所有柴油发电机储油罐油量情况，及时补充储油。 | 1 | 4 | 4
12 | 供电服务商意外故障导致一路市政供电意外故障，可能造成机房所有依赖供电服务的活动全部中断，但另一路市政供电正常、其他供配电设备设施正常。 | 2 | 3 | 6 | 日常对供配电设备设施进行例行巡检及维护 定期对柴油发电机进行空载/带载测试 定期对UPS进行充放电测试 定义柴油发电机储油罐油量预警阀值，日常观察所有柴油发电机储油罐油量情况，及时补充储油。 | 2 | 3 | 6
13 | 市电中断时，一台柴油发电机组故障不能启动供电，造成机楼部分业务中断，但其他台柴油发电机可正常启动供电、其他供配电设备设施正常。 | 2 | 3 | 6 | 日常对供配电设备设施进行例行巡检及维护 定期对柴油发电机进行空载/带载测试 确保移动柴油发电机车100%储油量 | 2 | 3 | 6
14 | 火灾导致供电中断 | 1 | 4 | 4 | 有相关消防安全管理要求，配有消防设施； 制定消防预案，定期演练 | 1 | 4 | 4
15 | 自然灾害导致供电中断 | 2 | 5 | 10 |  | 2 | 5 | 10

## 空调系统风险分析
信息科技连续性风险分析
空调系统风险
序号 | 风险场景 | 可能性(P) | 影响程度(I) | 风险级别(R) | 现有控制措施 | 可能性(P) | 影响程度(I) | 风险级别(R)
1 | 核心机房精密空调硬件故障导致空调不可用 | 2 | 3 | 6 | 有维保供应商，日常定期巡查 | 1 | 3 | 3
2 | 职场空调硬件故障导致空调不可用 | 2 | 2 | 4 | 日常定期巡查 | 1 | 2 | 2
3 | 核心机房精密空调系统故障导致空调不可用 | 2 | 3 | 6 | 有维保供应商，日常定期巡查 | 1 | 3 | 3
4 | 职场空调系统故障导致空调不可用 | 2 | 2 | 4 | 日常定期巡查 | 1 | 2 | 2
5 | 供电中断导致空调不可用 | 1 | 3 | 3 | 定期电力巡查； 有备品备件； 双路市电，且有发电机租赁协议； 配有UPS供电 | 1 | 3 | 3
6 | 火灾 | 1 | 4 | 4 | 有相关消防安全管理要求，配有消防设施； 制定消防预案，定期演练 | 1 | 4 | 4
7 | 自然灾害 | 2 | 5 | 10 |  | 2 | 5 | 10
8 | 市政供水中断，可能导致中央空调主机无法正常供冷，有可能导致IDC机房客户服务器过热停机，但空调系统其它设备设施正常。 | 2 | 3 | 6 | — 与市政供水部门保持联络沟通 — 值班人员定期对地下水池、水塔、水泵等设备设施进行巡检 — 使用动环监控系统对空调系统、水系统的运行状态进行监控 | 1 | 3 | 3
9 | 中央空调系统管路故障，导致机房温度升高，有可能导致IDC机房客户服务器过热停机，但市政供水正常、空调系统其它设备设施正常。 | 2 | 3 | 6 | — 使用动环监控系统对中央空调系统管路运行状态进行监控 — 动力维护人员定时巡检 | 1 | 3 | 3
10 | 中央空调补水系统故障，导致中央空调主机无法正常供冷，有可能导致IDC机房客户服务器过热停机，但市政供水正常、空调系统其它设备设施正常。 | 2 | 3 | 6 | — 使用动环监控系统对中央空调补水系统运行状态进行监控 — 值班人员定时对值班室控制柜进行巡检 — 动力维护人员定时巡检 | 1 | 3 | 3

## 消防系统风险分析
信息科技连续性风险分析
消防系统风险
序号 | 风险场景 | 可能性(P) | 影响程度(I) | 风险级别(R) | 现有控制措施 | 可能性(P) | 影响程度(I) | 风险级别(R)
1 | 消防设施故障（灭火器过期、水压不足、蓄水池无水、喷洒水未到末端等） | 2 | 5 | 10 | 消防出具的验收报告；日常巡检，隐患及时排查； 制定消防预案，定期消防演练； 消防设施定期检测 | 1 | 5 | 5
2 | 自然灾害导致消防系统不可用 | 2 | 5 | 10 |  | 2 | 5 | 10

## 视频监控系统风险分析
信息科技连续性风险分析
视频监控系统风险
序号 | 风险场景 | 可能性(P) | 影响程度(I) | 风险级别(R) | 现有控制措施 | 可能性(P) | 影响程度(I) | 风险级别(R)
1 | 视频监控系统服务器硬件故障导致系统不可用 | 2 | 4 | 8 | 存储的备品备件； 存储硬盘的raid的规划 | 2 | 3 | 6
2 | 摄像头硬件故障导致系统不可用 | 3 | 1 | 3 | 日常巡检； 供应商维保； 备品备件 | 2 | 1 | 2
3 | 视频监控系统软件故障导致系统不可用 | 2 | 3 | 6 | 日常巡检； 供应商维保； 系统的镜像及配置备份 | 2 | 3 | 6
4 | 网络通信中断导致系统不可用 | 2 | 4 | 8 | 网络设备巡检； 双机热备； 有备品备件 | 1 | 3 | 3
5 | 供电中断导致系统不可用 | 1 | 3 | 3 | 定期电力巡查； 有备品备件； 双路市电，且有发电机租赁协议； 配有UPS供电 | 1 | 3 | 3
6 | 火灾 | 1 | 4 | 4 | 有相关消防安全管理要求，配有消防设施； 制定消防预案，定期演练 | 1 | 4 | 4
7 | 自然灾害 | 2 | 5 | 10 |  | 2 | 5 | 10

## 门禁系统风险分析
信息科技连续性风险分析
门禁系统风险
序号 | 风险场景 | 可能性(P) | 影响程度(I) | 风险级别(R) | 现有控制措施 | 可能性(P) | 影响程度(I) | 风险级别(R)
1 | 门禁监控系统服务器硬件故障导致系统不可用 | 2 | 4 | 8 | 有服务器备品备件 | 2 | 3 | 6
2 | 门体本身故障 | 3 | 1 | 3 | 定期对门禁系统和硬件进行巡检，制定应急预案 | 2 | 1 | 2
3 | 门禁控制器故障 | 3 | 1 | 3 | 定期对门禁系统和硬件进行巡检，制定应急预案 有备品备件 | 2 | 1 | 2
4 | 门禁读头和按钮故障 | 3 | 1 | 3 | 定期对门禁系统和硬件进行巡检，制定应急预案 有备品备件 | 2 | 1 | 2
5 | 门禁系统软件故障导致系统不可用 | 2 | 3 | 6 | 日常巡检； 供应商维保 | 2 | 3 | 6
6 | 网络通信中断导致系统不可用 | 2 | 4 | 8 | 网络设备巡检； 双机热备； 有备品备件 | 1 | 3 | 3
7 | 供电中断导致系统不可用 | 1 | 4 | 4 | 定期电力巡查； 有备品备件； 双路市电，且有发电机租赁协议； 配有UPS供电 | 1 | 3 | 3
8 | 火灾 | 1 | 4 | 4 | 有相关消防安全管理要求，配有消防设施； 制定消防预案，定期演练 | 1 | 4 | 4
9 | 自然灾害 | 2 | 5 | 10 |  | 2 | 5 | 10

## 人力资源风险分析
信息科技连续性风险分析
人力资源风险
序号 | 风险场景 | 可能性(P) | 影响程度(I) | 风险级别(R) | 现有控制措施 | 可能性(P) | 影响程度(I) | 风险级别(R)
1 | 员工罢工、集体辞职 | 1 | 4 | 4 | 编制有人员罢工应急预案； 其他基地作为人员备份基地，发生罢工和集团辞职时提供人员支持； 舆情处理 | 1 | 4 | 4
2 | 突发疫情 | 1 | 4 | 4 | 食物供给； 员工补贴； 人员隔离 | 1 | 4 | 4
3 | 火灾 | 1 | 4 | 4 | 有相关消防安全管理要求，配有消防设施； 制定消防预案，定期演练 | 1 | 4 | 4
4 | 自然灾害 | 2 | 5 | 10 |  | 2 | 5 | 10

## 赋值依据
可能性赋值
等级 | 标识 | 定义
5 | 很高 | 出现的频率很高（在过去一个季度中发生过一次，在过去一年中发生过2次及以上）；或在大多数情况下几乎不可避免；或可以证实经常发生过。
4 | 高 | 出现的频率较高（过去半年以内发生过一次）；或在大多数情况下很有可能会发生；或可以证实多次发生过。
3 | 中 | 出现的频率中等（过去一年内发生过或已证实发生过）；或在某种情况下可能会发生；或被证实曾经发生过。
2 | 低 | 出现的频率较小；理论上存在发生可能性，但尚未被证实。
1 | 很低 | 猜测有可能会发生，但尚未发生过。
影响程度赋值
等级 | 标识 | 定义
5 | 很高 | 如果被威胁利用，将对资产造成完全损害。
4 | 高 | 如果被威胁利用，将对资产造成重大损害。
3 | 中等 | 如果被威胁利用，将对资产造成一般损害 。
2 | 低 | 如果被威胁利用，将对资产造成较小损害。
1 | 很低 | 如果被威胁利用，将对资产造成的损害可以忽略。
| 标识 | 定义
| 高 | 风险值大于10的风险项为高级风险
| 中 | 风险值大于5小于等于10的风险项为中级风险
| 低 | 风险值小于等于5的风险项为低级风险